## Sheet1
対馬市合併浄化槽設置整備事業施工チェックリスト（令和4年4月1日～）
検 査 項 目 | チェックのポイント | 欄
１ 流入管きょ及び放流管きょの勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか。
２ 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、
逆流のおそれはないか。
３ 誤接合等の有無 | 生活排水が全て接続されているか。
雨水や工場廃水等が流入していないか。
４ 升の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切
な升が設置されているか。
５ 流入管きょ、放流管きょ及び空気配管の変形 | 管の露出等による変形、破損のおそれはないか。
破損の恐れ
６ かさ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うこと
ができるか。
７ 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されて
いないか。
保守点検、清掃の支障となるものが置かれて
いないか。
コンクリートスラブが打たれているか。
８ 漏水の有無 | 漏水が生じていないか。
９ 浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか。
１０ 接触材等の変形、破損、固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に
変形や破損はないか。
しっかり固定されているか。
１１ ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の | 各装置に変形や破損はないか。
変形、破損、固定及び稼働の状況 | しっかり固定されているか。
空気の出方や水流に片寄りはないか。
１２ 消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか。
しっかり固定されているか。
薬剤筒は傾いていないか。
１３ ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の | ポンプますに変形や破損はないか。
設置、稼働状況 | ポンプますに漏水のおそれはないか。
ポンプが２台以上設置されているか。
設計どおりの能力のポンプが設置されているか。
ポンプの固定が十分行われているか。
ポンプの取りはずしが可能か。
ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を
妨げるおそれはないか。
１４ ブロワーの設置、稼働状況 | 防振対策がなされているか。
固定が十分行われているか。
アースはなされているか。
漏電のおそれはないか。
１５ 写真管理 | 工事着手前（設備士が標識・工事看板を掲げて
いる写真）
床堀
割栗石地業
捨てコンクリート打設
基礎配筋
支柱等補強配筋
基礎コンクリート打設
支柱コンクリート打設
設置前の浄化槽本体
据付及び水平
水張り
埋め戻し水締め
上部スラブ配筋
かさ上げ
配管（流入・放流管）
ブロワー設置
ポンプ設備
工事完了後（設備士が標識・工事看板を掲げて
いる写真）
その他市長が必要と認めたものの写真
上記のとおり確認したことを証します
年 月 日
（浄化槽工事業者、住所、商号、代表者、登録番号）
住 所
商 号 印
代表者 印
登録番号 登録・届出 長崎県知事（ - ）第 号
（浄化槽設備士、浄化槽設備士免状の交付番号）
氏 名 印
交付番号 第 号